{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,10],[3,3,7,3],[9,0,9,3]]}
["晋中市太谷区地下水超采区水源置换工程球墨铸铁管报价清单"]
["序号","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":6},"除税单价","除税金额","税率","含税单价","含税金额","备注"]
[1,"球墨铸铁管","DN700","K9级球磨铸铁管，重量、壁厚，公称直径等指标：符合《GB/T13259—2013》要求。定尺6m/支，包含配套密封胶圈。","m",11580]
[2,"球墨铸铁管","DN600",null,"m",3912]
[3,"球墨铸铁管","DN500",null,"m",5262]
[4,"球墨铸铁管","DN400",null,"m",1014]
[5,"球墨铸铁管","DN300",null,"m",1890]
[]
["合计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H4:H9)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(K4:K9)","v":0}]